## Legenda
Legenda
| = | Een tabblad met deze kleur duidt op een leeg tabblad
| = | Een tabblad met deze kleur duidt op een gevuld tabblad
| = | Een regel met een job nummer in deze kleur duidt op een unieke regel die niet afkomstig is uit de eigen weekplanning van die week.
0, 1, 2 | = | De kolommen 'SB', 'HP', 'TRA', en 'SPP' bevatten in het oorspronkelijke Siemens document pictogrammen. Deze pictogrammen zijn afhankelijk van de getallen 0, 1, en 2. In dit document wordt de cijfermatige verwijzing toegepast.
Schaalverdeling:
0 | = | Noodzakelijke actie, nog niet ingediend
1 | = | Ingeleverd, nog niet akkoord
2 | = | Ingeleverd en goedgekeurd door RWS

## Week 1
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 2
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 3
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 4
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 5
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 6
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 7
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 8
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 9
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 10
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 11
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 12
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 13
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 14
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 15
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 16
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 17
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 18
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 19
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 20
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 21
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 22
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 23
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 24
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 25
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 26
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 27
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 28
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 29
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 30
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 31
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 32
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 33
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 34
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 35
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 36
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 37
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 38
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer
| Functionele sluiting | RWS | ----- |  | Sat 19-09-2020 | Sun 20-09-2020 |  |  |  |  | MKN
024611 | MN54_OV-IN-08 / Verh. terr en talud ontd. van zwerfv | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Mon 14-09-2020 | Mon 14-09-2020 |  |  |  |  | MKN
024609 | MN53_OV-IN-05 / Wassen buitenbeglazing bedieningsgebouw | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Mon 14-09-2020 | Mon 14-09-2020 |  |  |  |  | MKN
024613 | MN53-OV_IN-00 Periodieke rapportage afstandsbeheer klimaatinst. | SHERPA | PO1161 | 1x/jr | Wed 16-09-2020 | Wed 16-09-2020 |  |  |  |  | MKN
25803 | MK: Jaarlijkse functioneringssluiting Maeslantkering | RWS | PO1544 | 1x/jr | Sat 19-09-2020 | Sun 20-09-2020 |  |  |  |  | MKN
24614 | MN55-01 Insp.pads en tegenloopmat'l [BOL] tijdens FS - Noord | RWS | PO0368 | 1x/jr | Sat 19-09-2020 | Sun 20-09-2020 |  |  |  |  | MKN
| Functionele sluiting | RWS | ----- |  | Sat 19-09-2020 | Sun 20-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
24612 | MZ54_OV-IN-08 / Verh. terr en talud ontd. van zwerfv | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Mon 14-09-2020 | Mon 14-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
24610 | MZ53_OV-IN-05 / Wassen buitenbeglazing bedieningsgebouw | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Mon 14-09-2020 | Mon 14-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
024574 | MZ - Plaatsen barriers aan zuidzijde tijdens Functioneringssluiting | SHERPA | ----- | ----- | Thu 17-09-2020 | Thu 17-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
25803 | MK: Jaarlijkse functioneringssluiting Maeslantkering | RWS | PO1544 | 1x/jr | Sat 19-09-2020 | Sun 20-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
24615 | MZ55-01 Insp.pads en tegenloopmat'l [BOL] tijdens FS - Zuid | RWS | PO0368 | 1x/jr | Sat 19-09-2020 | Sun 20-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
| Functionele sluiting | RWS | ----- |  | Sat 19-09-2020 | Sun 20-09-2020 |  |  |  |  | HK
| SAT Jaarlijkse Proefsluiting door RWS (SAT3) | SIEMENS | ----- |  | Sat 19-09-2020 | Sat 19-09-2020 |  |  |  |  | HK
024934 | HK00-10 Inspectie bodemobstakels en sediment op drempel (loding) | RWS | PO1469 | 1x/jr | Mon 14-09-2020 | Mon 14-09-2020 |  |  |  |  | HK
24928 | HK00-10_IN-02 / Inspectie Inkassingen Pijlers | SHERPA | PO0622 | 1x/jr | Mon 14-09-2020 | Mon 14-09-2020 |  |  | 0 |  | HK
024935 | HK80-01_FT-01 Schouwen hydraulische installatie | SHERPA | PO0590 | 10x/jr | Wed 16-09-2020 | Wed 16-09-2020 |  |  |  |  | HK
024936 | HK80-01_FT-02 Twee-wekelijkse MTEST - Hydraulische Installaties | RWS | PO0591 | 12x/jr | Wed 16-09-2020 | Wed 16-09-2020 |  |  |  |  | HK
024937 | HK00-14_IN-01 Insp. luchtfilter van airco-installatie | SHERPA | PO0592 | 12x/jr | Wed 16-09-2020 | Wed 16-09-2020 |  |  |  |  | HK
024938 | HK00-01_FT-02 / UPS BOS en WSPS Maandelijks onderhoud | SHERPA | PO1304 | 12x/jr | Wed 16-09-2020 | Wed 16-09-2020 |  |  |  |  | HK
024939 | HK75 - BESH cyber security maatregelen | SIEMENS | PO1430 | 12x/jr | Wed 16-09-2020 | Wed 16-09-2020 |  |  |  |  | HK
024940 | Maandelijkse test Hartelsluis - HbR | HBR | PO1495 | vervallen | Wed 16-09-2020 | Wed 16-09-2020 |  |  |  |  | HK
24929 | HK00-06_FT-01 Functionele test BMI Bediengebouw | SIEMENS | PO0588 | 9x/jr | Wed 16-09-2020 | Wed 16-09-2020 |  |  |  |  | HK
24930 | HK00-06_FT-02 Functionele test BMI Pijlers | SIEMENS | PO0589 | 9x/jr | Wed 16-09-2020 | Wed 16-09-2020 |  |  |  |  | HK
25744 | storing HK: SVS GZ storing aansturing scheepvaartseinen | SHERPA | ----- | ----- | Wed 16-09-2020 | Wed 16-09-2020 |  |  |  |  | HK
25804 | HK: Jaarlijkse functioneringssluiting Hartelkering | RWS | PO1544 | 1x/jr | Sat 19-09-2020 | Sun 20-09-2020 |  |  |  |  | HK

## Week 39
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer
024595 | MN61-OV_IN-06 Rubber oplegbl. op poeren in dok (NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Mon 21-09-2020 | Mon 21-09-2020 |  |  |  |  | MKN
024606 | MN46-OV_IN-03 Insp dokpmp,schuiven,terugsl kl&ldgn (NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Mon 21-09-2020 | Mon 21-09-2020 |  |  |  |  | MKN
24596 | MZ61-OV_IN-06 Rubber oplegbl. op poeren in dok (NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Tue 22-09-2020 | Tue 22-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
24605 | MZ46-OV_IN-03 Insp dokpmp,schuiven,terugsl kl&ldgn (NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Tue 22-09-2020 | Tue 22-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
| Afdelingsuitje RWS | RWS | ----- | ----- | Thu 24-09-2020 | Thu 24-09-2020 |  |  |  |  | MKN
| - Vrijschakelen van de installatieonderdelen + voorbereiden (N2) | SHERPA | ----- |  | Mon 21-09-2020 | Wed 23-09-2020 |  |  |  |  | MKN
| - Vervangen 10kV-verbinding (N2) | SHERPA | ----- | ----- | Thu 24-09-2020 | Mon 28-09-2020 |  |  |  |  | MKN
25148 | MK Inspectie bodemobstakels en sediment op drempel (geen WO) | RWS | PO0347 | 12x/jr | Mon 21-09-2020 | Mon 21-09-2020 |  |  |  |  | MKN
024616 | MN65 Fijnpositioneren LOC Noord (NFS) | RWS | PO0577 | 1x/jr | Tue 22-09-2020 | Tue 22-09-2020 |  |  |  |  | MKN
024581 | MN44_IN-03 / Zettingsmetingen Maeslantkering na een sluiting | RWS | PO0345 | 1x/jr | Tue 22-09-2020 | Thu 01-10-2020 |  |  |  |  | MKN
024611 | MN54_OV-IN-08 / Verh. terr en talud ontd. van zwerfv | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Tue 22-09-2020 | Tue 22-09-2020 |  |  |  |  | MKN
024609 | MN53_OV-IN-05 / Wassen buitenbeglazing bedieningsgebouw | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Tue 22-09-2020 | Tue 22-09-2020 |  |  |  |  | MKN
024601 | MN44-OV_IN-06 Asfaltverharding e.d. (NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Tue 22-09-2020 | Fri 25-09-2020 |  |  |  |  | MKN
024603 | MN54-OV_IN-15 Doorgroeistenen (NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Tue 22-09-2020 | Fri 25-09-2020 |  |  |  |  | MKN
024583 | MN61-OV_IN-11 Compartimenten Drijflichaam (NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Wed 23-09-2020 | Wed 23-09-2020 |  |  |  |  | MKN
024584 | MN61-OV_IN-12 Compartimenten bovenkoker (NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Wed 23-09-2020 | Wed 23-09-2020 |  |  |  |  | MKN
23857 | MN: Plaatsen tijdelijke dokpomp na FS | SHERPA | ----- | ----- | Thu 24-09-2020 | Thu 24-09-2020 |  | 0 |  |  | MKN
024586 | MN62-OV_IN-01 Mangatroosters luiken randliggers (ook NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Thu 24-09-2020 | Thu 24-09-2020 |  |  |  |  | MKN
024587 | MN65-OV_IN-15 Rolwagen, bonkelaars trek-.duwstang (NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Thu 24-09-2020 | Fri 25-09-2020 |  |  |  |  | MKN
024588 | MN70-OV_IN-06 Inspectie aan buitenzijde KWD (NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Thu 24-09-2020 | Fri 25-09-2020 |  |  |  |  | MKN
024597 | MN65-OV_IN-023 Insp. Pennen en tandsegmenten (NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Thu 24-09-2020 | Fri 25-09-2020 |  |  |  |  | MKN
024585 | MN61-OV_IN-13 Diverse delen KWD vanuit dok & aansl vakwerk (ook NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Thu 24-09-2020 | Tue 29-09-2020 |  |  |  |  | MKN
024599 | MN55-OV_IN-15 Inspectie Pads ná een sluiting [NSL] | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Fri 25-09-2020 | Fri 25-09-2020 |  |  |  |  | MKN
024607 | MN55-OV_IN-08 Afdichting en toegangen scharnierhuis (NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Fri 25-09-2020 | Fri 25-09-2020 |  |  |  |  | MKN
| Afdelingsuitje RWS | RWS | ----- | ----- | Thu 24-09-2020 | Thu 24-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
| - Vrijschakelen van de installatieonderdelen + voorbereiden (Z2) | SHERPA | ----- |  | Mon 21-09-2020 | Tue 22-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
| - Vervangen 10kV-verbinding (Z2) | SHERPA | ----- |  | Wed 23-09-2020 | Fri 25-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
024582 | MZ44_IN-03 / Zettingsmetingen Maeslantkering na een sluiting | RWS | PO0345 | 1x/jr | Tue 22-09-2020 | Thu 01-10-2020 |  |  |  |  | MKZ
023890 | MZ: Verwijderen barrier | SHERPA | ----- | ----- | Mon 21-09-2020 | Mon 21-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
024617 | MZ65 Fijnpositioneren LOC Zuid (NFS) | RWS | PO0878 | 1x/jr | Tue 22-09-2020 | Tue 22-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
24612 | MZ54_OV-IN-08 / Verh. terr en talud ontd. van zwerfv | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Tue 22-09-2020 | Tue 22-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
24610 | MZ53_OV-IN-05 / Wassen buitenbeglazing bedieningsgebouw | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Tue 22-09-2020 | Tue 22-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
24602 | MZ44-OV_IN-06 Asfaltverharding e.d. (NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Tue 22-09-2020 | Fri 25-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
24604 | MZ54-OV_IN-15 Doorgroeistenen (NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Tue 22-09-2020 | Fri 25-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
23891 | MZ: Plaatsen tijdelijke dokpomp na FS | SHERPA | ----- | ----- | Wed 23-09-2020 | Wed 23-09-2020 |  | 0 |  |  | MKZ
24589 | MZ61-OV_IN-11 Compartimenten Drijlichaam (NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Wed 23-09-2020 | Wed 23-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
24590 | MZ61-OV_IN-12 Compartimenten bovenkoker (NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Wed 23-09-2020 | Wed 23-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
24592 | MZ62-OV_IN-01 Mangatroosters luiken randliggers (ook NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Thu 24-09-2020 | Thu 24-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
24591 | MZ61-OV_IN-13 Diverse delen KWD vanuit dok & aansl vakwerk (ook NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Thu 24-09-2020 | Tue 29-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
24593 | MZ65-OV_IN-15 Rolwagen, bonkelaars trek-.duwstang (NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Thu 24-09-2020 | Fri 25-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
24594 | MZ70-OV_IN-06 Inspectie aan buitenzijde KWD (NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Thu 24-09-2020 | Fri 25-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
24598 | MZ65-OV_IN-023 Insp. Pennen en tandsegmenten (NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Thu 24-09-2020 | Fri 25-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
24600 | MZ55-OV_IN-15 Inspectie Pads ná een sluiting [NSL] | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Fri 25-09-2020 | Fri 25-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
24608 | MZ55-OV_IN-08 Afdichting en toegangen scharnierhuis (NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Fri 25-09-2020 | Fri 25-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
| Afdelingsuitje RWS | RWS | ----- | ----- | Thu 24-09-2020 | Thu 24-09-2020 |  |  |  |  | HK
24931 | HK Inspectie Civieltechnische Constructie na sluiting | SHERPA | PO1114 | 1x/jr | Mon 21-09-2020 | Mon 21-09-2020 |  |  | 0 |  | HK
24922 | HK00-00_IN-02 / Inspectie Mechanische Reserveonderdelen | SHERPA | PO0607 | 4x/jr | Mon 21-09-2020 | Mon 21-09-2020 |  |  |  |  | HK
24921 | HK00-00_IN-01 / Inspectie Elektrische Reserveonderdelen | SHERPA | PO0607 | 4x/jr | Mon 21-09-2020 | Mon 21-09-2020 |  |  |  |  | HK
024933 | HK Deformatie- en scheefstandmetingen | RWS | PO1417 | 1x/jr | Tue 22-09-2020 | Tue 22-09-2020 |  |  |  |  | HK
024932 | HK Inspecties Waterkerende schuiven en Staalconstructies na sluiting | SHERPA | PO1115 | 1x/jr | Tue 22-09-2020 | Tue 22-09-2020 |  |  |  |  | HK

## Week 40
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer
024628 | MN55-01_FT-01 func. Test vijzels bolscharnier | SHERPA | PO0303 | 12x/jr | Thu 01-10-2020 | Thu 01-10-2020 |  |  |  |  | MKN
024638 | MZ55-01_FT-01 func. Test vijzels bolscharnier | SHERPA | PO0306 | 12x/jr | Fri 02-10-2020 | Fri 02-10-2020 |  |  |  |  | MKZ
| - Vervangen 10kV-verbinding (N2) | SHERPA | ----- | ----- | Thu 24-09-2020 | Mon 28-09-2020 |  |  |  |  | MKN
| - Testen 10kV-verbinding + opruimen (N2) | SHERPA | ----- | ----- | Tue 29-09-2020 | Tue 29-09-2020 |  |  |  |  | MKN
024585 | MN61-OV_IN-13 Diverse delen KWD vanuit dok & aansl vakwerk (ook NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Thu 24-09-2020 | Tue 29-09-2020 |  |  |  |  | MKN
24618 | MN89-01.05 Analyse data PGIM/PMI/BOS na functioneringssluiting | HES | PO1517 | 1x/jr | Mon 28-09-2020 | Mon 28-09-2020 |  |  |  |  | MKN
024595 | MN61-OV_IN-06 Rubber oplegbl. op poeren in dok (NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Mon 28-09-2020 | Tue 29-09-2020 |  |  |  |  | MKN
024606 | MN46-OV_IN-03 Insp dokpmp,schuiven,terugsl kl&ldgn (NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Mon 28-09-2020 | Tue 29-09-2020 |  |  |  |  | MKN
024621 | MN54-02 Verwijderen groene aanslag NAP vlak | SHERPA | PO0566 | 4x/jr | Tue 29-09-2020 | Wed 30-09-2020 |  |  |  |  | MKN
23858 | MN: Verwijderen tijdelijke dokpomp voor stormseizoen | SHERPA | ----- | ----- | Wed 30-09-2020 | Wed 30-09-2020 |  |  | 1 |  | MKN
024629 | MN46-03_IN-02 Inspectie Dokniveaumeting | RWS | PO0303 | 12x/jr | Thu 01-10-2020 | Thu 01-10-2020 |  |  |  |  | MKN
024581 | MN44_IN-03 / Zettingsmetingen Maeslantkering na een sluiting | RWS | PO0345 | 1x/jr | Tue 22-09-2020 | Thu 01-10-2020 |  |  |  |  | MKN
| - Testen 10kV-verbinding + opruimen (Z2) | SHERPA | ----- |  | Mon 28-09-2020 | Mon 28-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
| - Schouwen (reserve datum) | RWS | ----- |  | Tue 29-09-2020 | Tue 29-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
024582 | MZ44_IN-03 / Zettingsmetingen Maeslantkering na een sluiting | RWS | PO0345 | 1x/jr | Tue 22-09-2020 | Thu 01-10-2020 |  |  |  |  | MKZ
24591 | MZ61-OV_IN-13 Diverse delen KWD vanuit dok & aansl vakwerk (ook NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Thu 24-09-2020 | Tue 29-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
23892 | MZ: Verwijderen tijdelijke dokpomp voor stormseizoen | SHERPA | ----- | ----- | Mon 28-09-2020 | Mon 28-09-2020 |  | 1 |  |  | MKZ
22124 | MZ Ondersteuning Traning Handbediening | BRS | PO1325 | vervallen | Mon 28-09-2020 | Mon 28-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
24596 | MZ61-OV_IN-06 Rubber oplegbl. op poeren in dok (NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Mon 28-09-2020 | Tue 29-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
24605 | MZ46-OV_IN-03 Insp dokpmp,schuiven,terugsl kl&ldgn (NSL) | SHERPA | PO0354 | 1x/jr | Mon 28-09-2020 | Tue 29-09-2020 |  |  |  |  | MKZ
024630 | MZ54-02 Verwijderen groene aanslag NAP vlak | SHERPA | PO1319 | 4x/jr | Thu 01-10-2020 | Thu 01-10-2020 |  |  |  |  | MKZ
024639 | MZ46-03_IN-02 Inspectie Dokniveaumeting | RWS | PO0306 | 12x/jr | Fri 02-10-2020 | Fri 02-10-2020 |  |  |  |  | MKZ

## Week 41
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer
| Hydraulische metingen uitvoeren aan dokschuif 2 tijdens dokdeurtest | Hollandia | ----- |  | Thu 08-10-2020 | Thu 08-10-2020 |  |  |  |  | MKN
22123 | MN Ondersteuning Traning Handbediening | BRS | PO1324 | vervallen | Mon 05-10-2020 | Mon 05-10-2020 |  |  |  |  | MKN
024651 | MN65-01_FT-01 / func. Test hydrauliek locomobiel | BRS | PO0006 | 12x/jr | Wed 07-10-2020 | Wed 07-10-2020 |  |  |  |  | MKN
024653 | MN85-01_FT-01 / func. Test diesel generator | SHERPA | PO0018 | 12x/jr | Wed 07-10-2020 | Wed 07-10-2020 |  |  |  |  | MKN
025003 | MN99-01_FT-02 / Func. Test UPS BOS | SHERPA | PO0027 | 12x/jr | Wed 07-10-2020 | Wed 07-10-2020 |  |  |  |  | MKN
024654 | MN85-04_FT-02 / Func. Test Ballastweerstand locomobiel | BRS | PO0032 | 12x/jr | Wed 07-10-2020 | Wed 07-10-2020 |  |  |  |  | MKN
024656 | MN48-OV_IN-03 / Kathodische bescherming kasten + Controle automaten | SHERPA | PO0038 | 12x/jr | Wed 07-10-2020 | Wed 07-10-2020 |  |  |  |  | MKN
024658 | MN70-OV_IN-05 / Pompwaaier draaien | SHERPA | PO0046 | 12x/jr | Wed 07-10-2020 | Wed 07-10-2020 |  |  |  |  | MKN
024660 | MN85-OV_IN-23 / BES, lampen test MMI | SHERPA | PO0050 | 12x/jr | Wed 07-10-2020 | Wed 07-10-2020 |  |  |  |  | MKN
024662 | MN65-OV_IN-02 / Smeren bewegingswerk, rolwagen | SHERPA | PO0103 | 4x/jr | Wed 07-10-2020 | Wed 07-10-2020 |  |  |  |  | MKN
024664 | MN85-05_IN-01 / BB maandelijkse inspectie BMI | SHERPA | PO0315 | 12x/jr | Wed 07-10-2020 | Wed 07-10-2020 |  |  |  |  | MKN
024666 | MKN - Uitlezen PMI | HES | PO1494 | 4x/jr | Wed 07-10-2020 | Wed 07-10-2020 |  |  |  |  | MKN
024622 | MN55-OV_IN-03 / Hefinstallatie scharnier (combineren met taakstellende inspectie) | SHERPA | PO0040 | 3x/jr | Thu 08-10-2020 | Thu 08-10-2020 |  |  |  |  | MKN
024623 | MN55-OV_IN-14 / Inspectie glijsysteem, pads (CMF41) | SHERPA | PO0052 | 7x/jr | Thu 08-10-2020 | Thu 08-10-2020 |  |  |  |  | MKN
024624 | MN55-01_IN-01 / Inspec. Zuigercylinder vijzels bolscharnier | SHERPA | PO0075 | 3x/jr | Thu 08-10-2020 | Thu 08-10-2020 |  |  |  |  | MKN
024625 | MN55-OV_IN-05 / Frictieplaten vijzel | SHERPA | PO0147 | 2x/jr | Thu 08-10-2020 | Thu 08-10-2020 |  |  |  |  | MKN
024627 | MN46-OV_FT-01 Func. Test dokdeur en toebehoren | SHERPA | PO0303 | 12x/jr | Thu 08-10-2020 | Thu 08-10-2020 |  |  |  |  | MKN
024628 | MN55-01_FT-01 func. Test vijzels bolscharnier | SHERPA | PO0303 | 12x/jr | Thu 08-10-2020 | Thu 08-10-2020 |  |  |  |  | MKN
024626 | MN46-01_FT-01 func. test Dokdeur | RWS | PO0303 | 12x/jr | Fri 09-10-2020 | Fri 09-10-2020 |  |  |  |  | MKN
024652 | MZ65-01_FT-01 / func. Test hydrauliek locomobiel | BRS | PO0007 | 12x/jr | Wed 07-10-2020 | Wed 07-10-2020 |  |  |  |  | MKZ
024655 | MZ85-04_FT-02 / Func. Test Ballastweerstand locomobiel | BRS | PO0033 | 12x/jr | Wed 07-10-2020 | Wed 07-10-2020 |  |  |  |  | MKZ
024657 | MZ48-OV_IN-03 / Kathodische bescherming kasten + Controle automaten | SHERPA | PO0039 | 12x/jr | Wed 07-10-2020 | Wed 07-10-2020 |  |  |  |  | MKZ
024659 | MZ70-OV_IN-05 / Pompwaaier draaien | SHERPA | PO0047 | 12x/jr | Wed 07-10-2020 | Wed 07-10-2020 |  |  |  |  | MKZ
024661 | MZ85-OV_IN-23 / BES, lampen test MMI | SHERPA | PO0051 | 12x/jr | Wed 07-10-2020 | Wed 07-10-2020 |  |  |  |  | MKZ
024663 | MZ65-OV_IN-02 / Smeren bewegingswerk, rolwagen | SHERPA | PO0111 | 4x/jr | Wed 07-10-2020 | Wed 07-10-2020 |  |  |  |  | MKZ
024665 | MZ85-05_IN-01 / BB maandelijkse inspectie BMI | SHERPA | PO0316 | 12x/jr | Wed 07-10-2020 | Wed 07-10-2020 |  |  |  |  | MKZ
025004 | MZ99-01_FT-02 / Func. Test UPS BOS | SHERPA | PO1424 | 12x/jr | Wed 07-10-2020 | Wed 07-10-2020 |  |  |  |  | MKZ
024667 | MKZ - Uitlezen PMI | HES | PO1494 | 4x/jr | Wed 07-10-2020 | Wed 07-10-2020 |  |  |  |  | MKZ
024637 | MZ46-OV_FT-01 Func. Test dokdeur en toebehoren | SHERPA | PO0306 | 12x/jr | Thu 08-10-2020 | Thu 08-10-2020 |  |  |  |  | MKZ
024631 | MZ55-OV_IN-03 / Hefinstallatie scharnier (combineren met taakstellende inspectie) | SHERPA | PO0041 | 3x/jr | Fri 09-10-2020 | Fri 09-10-2020 |  |  |  |  | MKZ
024632 | MZ55-OV_IN-14 / Inspectie glijsysteem, pads (CMF41) | SHERPA | PO0053 | 7x/jr | Fri 09-10-2020 | Fri 09-10-2020 |  |  |  |  | MKZ
024633 | MZ55-01_IN-01 / Inspec. Zuigercylinder vijzels bolscharnier | SHERPA | PO0076 | 3x/jr | Fri 09-10-2020 | Fri 09-10-2020 |  |  |  |  | MKZ
024634 | MZ55-OV_IN-05 / Frictieplaten vijzel | SHERPA | PO0148 | 2x/jr | Fri 09-10-2020 | Fri 09-10-2020 |  |  |  |  | MKZ
024636 | MZ46-01_FT-01 func. test Dokdeur | RWS | PO0306 | 12x/jr | Fri 09-10-2020 | Fri 09-10-2020 |  |  |  |  | MKZ
024638 | MZ55-01_FT-01 func. Test vijzels bolscharnier | SHERPA | PO0306 | 12x/jr | Fri 09-10-2020 | Fri 09-10-2020 |  |  |  |  | MKZ
024941 | HK80-01_FT-02 Twee-wekelijkse MTEST - Hydraulische Installaties | RWS | PO0610 | 12x/jr | Tue 06-10-2020 | Tue 06-10-2020 |  |  |  |  | HK

## Week 42
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 43
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 44
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 45
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 46
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 47
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 48
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 49
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 50
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 51
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 52
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer

## Week 53
Job nummer | Job omschrijving | Uitvoerende | PO | Frequentie | Begin datum | Eind datum | SB | HD | TRA | SSP | Object | Aannemer | Wie | Telefoonnummer